**Группа Эл-19по**

ПУД 03 «Электрооборудование промышленных и гражданских зданий»

Занятие 127-128

**Практическая работа № 23**

**«Электрическая схема компрессорной установки».**

Задание.

1. Внимательно изучить текст учебника и задания (страницы 182-186)

2. . Ответить письменно на вопросы

1. Объяснить принцип работы Схемы автоматического управления электроприводом компрессорной установки. рис2.3-3. стр 183.

2. Составить список электрооборудования, используемого в схеме на рисунке 2.3-3

3. Как осуществляется электрическая защита данной схемы (стр. 186)

4. Найти ошибки в обозначениях электрической схемы.

**Необходимая литература:**

Шеховцов В.П.

«Электрическое и электромеханическое оборудование».

М.: Форум: Инфра, 2015 г.

http://en.bookfi.net/book/652793

**Прошу обратить внимание, задания выполняются ЕЖЕДНЕВНО и высылаются сразу (пока) только на мою электронную почту** [**biv.npet@mail.ru**](mailto:biv.npet@mail.ru) **в виде фотографий или электронных документов, выполненных в Word.**

**Возможно выполнение задания в форме презентации.**