**Группа Э-18**

МДК 01.03 «Эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Занятие 67-68.

**Тема занятия: Эксплуатация и ремонт измерительных приборов**

Основные виды погрешностей

( п 1.2-1.4, стр. 16-31)

**Калибровка и поверка приборов**

(п 2.2- 2.4, стр. 41-48)

1. Изучить текст учебника.

2. Ответить на вопросы.

1) Основные группы погрешностей, причины их возникновения и способы уменьшения.

2) Понятия абсолютной, относительной и приведенной погрешности и способы их определения.

3) Калибровка и поверка прибора- назначение, калибровочные схемы и методы проведения.

Задание выполняется и высылается 22 апреля.

**Необходимая литература:**

**1. Хромоин П.К**

**Электротехнические измерения**

**М.: Форум:, 2008 г.**

**https://obuchalka.org/2017082896022/elektrotehnicheskie-izmereniya-hromoin-p-k-2008.html**

**Прошу обратить внимание, задания выполняются ЕЖЕДНЕВНО и высылаются сразу только на мою электронную почту преподавателям (мне на почту** **biv.npet@mail.ru****) в виде фотографий или электронных документов, выполненных в Word.**

**Возможно выполнение задания в форме презентации.**

**Также жду в течении дня вопросы, возникающие при выполнении заданий и по организации дистанционного обучения.**

**УДАЧИ.**