Задание на 30.04 «Технические измерения», гр. С-18

НАШЕ ЗАНЯТИЕ ПОСЛЕДНЕЕ!!!!!

Жду Ваших ответов на ранее выданное задание,  т.к.

Все ответы и оценки, заношу в журнал.

Вам необходимо: выполнить 2 задания

- Решить тест.

- Матрицу № 6.

Задание 1ТЕСТ

- Метрология - …

А) наука о различных мерах и соотношениях между ними;

Б) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и требуемой точности;

В) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства.
      2. Современная метрология включает в себя следующие составляющие:

А) законодательную и практическую метрологию;

Б) научную и практическую метрологию;

В) законодательную, научную и практическую метрологию.

3.Измерение – это…

А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств;

Б)  совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины;
 В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

4.Процесс сравнения образцовых средств измерения с рабочими называют

А) проверкой

Б) поверкой

В) сравнением

5. Калибры, представляют собой, устройство которое предназначено для

контроля размера,

А) без заданных границ формы детали

Б) в сравнении с установленной мерой

В) в заданных границах формы деталей

6.Метод измерений – это …

А) нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств;

Б) совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства , хранящего единицу величины, позволяющего сопоставить измеряемую величину с её единицей и получить значение величины;
В) совокупность приемов использования принципов и средств измерений.

В заданиях № 7, 8 установите соответствие.

7.Найдите соответствия по назначению универсальных средств измерения,

1.измерительная система        А. для измерения одной или нескольких

физических величин;

2.измерительная установка	Б. для контроля объекта с целью измерения

одной или нескольких физических величин;

3.измерительный комплекс      В. для выполнения конкретной                    измерительной задачи

8.Найдите соответствие графических выражений посадок гладких и цилиндрических соединений.

1.Посадки с зазором                         А.

2.Посадки с натягом

3.Посадка переходная

Б.

В.

В задании № 9 установите           последовательность в ответе.

9. Установите этапы последовательности измерения         штангенциркулем.

1. закрепляют рамку штангенциркуля по размеру;

2. измерительные поверхности губок доводят до соприкосновения с проверяемой  поверхностью;

3. читают показание;

4. Проверяют правильность положения измерительных губок.

Задание № 10  предполагает ответ на проблемный вопрос.

10.Разность между наибольшим и наименьшим размером называется. …………..

Задание 2

- Вам необходимо решить матрицу № 6,  для этого вычертите всю таблицу матрицы себе в тетрадь (образец  смотрим ниже).

- Выберите любой вариант задания, кроме первого 1(а), так как он разобран  в образце выполнения задания .

- Заполните таблицу матрицы, по образцу .

- В помощь книга автор Ганевский, Гольдзин Допуски, посадки  и технические измерения в машиностроении ( стр. 18-25. смотрите образец выполнения работы по матрице стр. 26)

Жду ваши работы  на электронную почту.