КГАОУ «Нытвенский промышленно-экономический техникум»

Отделение СПО

Методические указания и контрольные задания

по дисциплине « Метрология, стандартизация и сертификация»

для специальности: «Монтаж и техническая эксплуатация

промышленного оборудования»

Нытва 2013

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой  по дисциплине: «Метрология, стандартизация и сертификация»,

для специальности  151031 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»

Зам. директора по УМР

Н.С. Шилова

«___»__________2013г.

Составитель:                                                О.А.Мартемьянова,  преподаватель спец. дисциплин

Содержание

Стр.

Введение……………………………………………………………...…. 4

Методические указания по изучению раздела «Метрология»………..6

Методические указания по изучению раздела «Стандартизация»…....8

Методические указания по изучению раздела «Сертификация»……..11

Указания по выполнению Контрольной работы……………………….12

Итоговый тест …………………………………………………………     15

Матрицы заданий № 2,3,6,7,8,11,13…………………………………..... 20

Теоретические вопросы………………………………………………....  37

Положение полей допусков в ЕСДП……………………………………39

Предпочтительные поля допусков валов по ЕСДП……………………40

Предпочтительные поля допусков отверстий по ЕСДП……………….41

Список литературы……………………………………………………….42

Введение

Дисциплина "Метрология, стандартизация и сертификация" является общепрофессиональной.

Целью изучения  является формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, обеспечивающих их квалифицированное участие  по реализации современных преобразований в производстве и экономике, направленных на коренное повышение качества продукции на основе стандартизации, сертификации  и метрологии.

Задачами дисциплины являются изучение фундаментальных сведений о стандартизации и метрологии, которые более детально развиваются и углубляются в рамках специальных дисциплин, а также вопросов сертификации и управления качеством продукции.

В результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»  обучающиеся должны

-уметь:

оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой на основе использования основных положений метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности;

применять документацию систем качества;

применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и процессов;

знать:

документацию систем качества;

единство терминологии, единиц измерения с действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах;

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов;

основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации;

основы повышения качества.

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

Техник-механик должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

1. Организация работ по монтажу, ремонту и пусконаладочным работам промышленного оборудования.

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного оборудования на основе современных методов.

ПК 1.2. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования

ПК 1.3. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.

ПК 1.4. Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного оборудования после ремонта и монтажа.

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования.

2. Организация работ по эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования.

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов.

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования.

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленного оборудования.

3. Организация производственной деятельности  структурного подразделения и руководство им.

ПК 3.1. Планировать  работу структурных подразделений.

ПК 3.2. Организовывать  работу структурных подразделений.

ПК 3.3. Руководить  работой структурных подразделений.

ПК 3.4. Оценивать экономическую эффективность производственной деятельности участка при монтаже и ремонте промышленного оборудования.

До начала зачетно-экзаменационной сессии обучающиеся должны самостоятельно проработать курс дисциплины «Метрология стандартизация и сертификация» в соответствии с настоящими методическими рекомендации и выполнить  контрольную работу. Методические указания составлены на основании требований федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Во время зачетно-экзаменационных сессий, обучающиеся прослушивают 26 часов обзорных лекций, которые включают в себя основополагающий материал разделов: Метрология  стандартизация, и   сертификация, а также материал, не вошедший в учебники, основанный на новых нормативных документах в области метрологии, стандартизации и сертификации. Обучающиеся защищают контрольные работы,  и сдают экзамен.

Методические указания по изучению раздела «Метрология».

При изучении данного раздела следует иметь в виду, что он является вводным в изучаемой дисциплине. Поэтому следует обратить внимание на расшифровку таких определений, как метрология, стандартизация, сертификация, технические измерения, взаимозаменяемость, допуски и посадки, квалиметрия. а также на взаимосвязь между собой этих отдельных составных частей дисциплины  и взаимосвязь  с другими дисциплинами, изучаемыми в техникуме.

Обратить внимание на создание международных организаций по стандартизации, метрологии и сертификации, развитие и совершенствование эталонов и средств измерений, которое тесно связано с классификацией универсальных средств измерений.

Вопросы для самопроверки

- Расшифруйте понятия: метрология, стандартизация. сертификация, технические измерения, контроль, взаимозаменяемость, система допусков и посадок, квалиметрия.

- Назовите основные задачи каждой составной части дисциплины.

- Объясните необходимость изучения дисциплины  для специалистов, работающих в разных областях. Как применяются знания отдельных составных частей дисциплины в практической деятельности?

- Какова связь с другими изучаемыми дисциплинами?

- Что понимается под определением «взаимозаменяемость»?

- Какие существуют международные организации по стандартизации, метрологии и сертификации?

- Расскажите о появлении эталонов и их развитии.

Изучение тем, связанных с основами теории измерений, необходимо начать с определения, что такое  «метрология», «результат измерения», учитывая то, что результаты измерения носят случайный характер, уделить особое внимание погрешностям результатов измерений и мерам по устранению этих погрешностей или. при невозможности устранения, уменьшению влияния погрешностей на результат измерения.

Вопросы для самопроверки

  - Назовите определение «метрология».

  - Что такое погрешность результата измерения?

  - На какие виды подразделяют погрешности результатов измерений?

  - Как предупредить появление погрешностей измерения?

  - Как уменьшить влияние погрешностей измерений, исключить которые невозможно?

Изучение понятий, связанных со средствами измерений (СИ) и обеспечение единства измерений, следует начать с изучения классификации измерений и измерительной техники. Выбор метода измерения. Метрологических характеристик СИ. Обеспечение требуемой точности измерений. Уяснить как передается значение физической величины от эталонов к рабочим СИ. Что такое поверочная схема. При каких условиях должны производиться аттестация, поверка, калибровка, сертификация СИ.. Необходимо знать назначение универсальных СИ и уметь ими пользоваться, при этом определять какой метод измерения применяется в данном конкретном случае.

Вопросы для самопроверки

    - Что такое поверочная схема?

    - Что такое эталоны и каково их назначение?

    - Что такое меры и каково их назначение?

    - Что такое образцовые СИ и каково их назначение?

    - Что такое рабочие СИ и каково их назначение?

    - Что такое аттестация и поверка СИ?

    - В чем отличие калибровки СИ от поверки?

    - Как определить цену деления и длину деления СИ?

    - Что такое инструментальная погрешность?

    - Чем отличается приведенная погрешность СИ от абсолютной?

    - Что такое прямые и косвенные измерения?

    - Что такое абсолютные и относительные измерения?

    - Приведите пример контактных и бесконтактных измерений.

    - Назовите существующие методы измерений.

Методические указания по изучению раздела «Стандартизация».

При изучении вопросов международного сотрудничества в области стандартизации и метрологии необходимо обратить особое внимание на то, что сотрудничество в области стандартизации и метрологии в мировом масштабе и разработка международных стандартов вызваны жизненной необходимостью. Четко разграничить уровни сотрудничества в области стандартизации, метрологии и сертификации и применение международных стандартов в национальной стандартизации. Рассмотреть структуру, задачи и функции организации по стандартизации, метрологии и сертификации в нашей стране.

Вопросы для самопроверки

        - В связи с чем, возникла необходимость международного сотрудничества в области стандартизации и метрологии и разработки международных стандартов?

        - Назовите разновидности уровней сотрудничества в области стандартизации и метрологии.

        - Какие организации по стандартизации являются ведущими в общемировом масштабе?

        - Какова структура, задачи и деятельность ИСО?

        - При каком условии страна может стать членом ИСО?

        - Каковы права членов-корреспондентов ИСО?

        - Какие требования международных стандартов носят рекомендательный характер?

        - Какие требования международных стандартов носят обязательный характер?

        - Как наша страна участвует в международной стандартизации и метрологии?

При изучении научной базы стандартизации, определить для себя, что основные принципы и методы применяемые при разработке нормативных документов по стандартизации сводятся к унификации, агрегатированию,  комплексной и опережающей стандартизации.

При  изучении темы «Государственная система стандартизации в Российской Федерации», следует отметить, что в нашей стране, как и в большинстве развитых стран, стандартизация носит государственный характер. Отметить, что в ГСС,  термины и определения максимально приближены к терминологии ИСО. Отметить повышение роли стандартов предприятий, которые становятся аналогичными фирменным стандартам, упрощение порядка разработки и принятия стандартов.

Вопросы для самопроверки

          - Что такое стандартизация?

          - Что такое стандарт?

          - Что может быть объектом стандартизации?

          - Каковы основные цели и задачи стандартизации?

          - Назовите виды нормативных документов по стандартизации.

          - Перечислите категории стандартов. Кто разрабатывает и кто принимает стандарт, в зависимости от его категории?

          - В чем разница между техническими условиями и стандартом?

          - В каких случаях обоснована разработка стандарта предприятия?

          - Расскажите порядок разработки, принятия и внедрения стандарта.

          - Как осуществляется пересмотр стандарта?

          - Расскажите о планировании работ по стандартизации.

          - Каковы основные методы и принципы стандартизации?

При изучении темы: « Основы взаимозаменяемости», следует познакомиться с международными стандартами по взаимозаменяемости, различными вариантами задания измеряемых параметров и определением допуска. Понятием о точности. Необходимостью назначения допусков различных порядков. Соотношение точности измеряемого параметра с точностью СИ. Допуски на размеры.

Вопросы для самопроверки

            - Что такое взаимозаменяемость?

            - Перечислите виды взаимозаменяемости с краткой их характеристикой.

            - Что такое коэффициент взаимозаменяемости?

            - Как образуются ряды предпочтительных чисел?

            - Что такое номинальный размер, действительный размер?

            - Что такое предельные отклонения и предельные размеры?

            - Что такое допуск размера и почему на размеры необходимо назначать допуски?

            - Что такое квалитеты и каково их назначение? Сколько квалитетов в ЕСДП? Перечислите квалитеты.

            - Какие соединения сопрягаемые и несопрягаемых ?

            - Перечислите параметры шероховатости поверхностей.

            - В каких случаях для неответственных деталей назначают высокое качество обработки поверхности?

При  применении международных стандартов ИСО по взаимозаменяемости в практической деятельности, необходимо изучить расчет соединений.

Вопросы для самопроверки

              - Что такое посадка?

              - Что такое основная деталь и как выбрать основание для посадки?

              - Как выбрать посадку по результатам расчетов?

По вопросам  изучения тем: «Управление качеством продукции», следует начинать с терминологии.  Обратить внимание на то. что существует несколько уровней качества продукции, а также несколько методов оценки уровня качества продукции. Уяснить особенности, достоинства и недостатки каждого из этих методов. Познакомиться с комплексом государственных стандартов Российской Федерации "Система показателей качества продукции" (СПКП).Вопросы для самопроверки

                - Что такое квалиметрия?

                - Что такое качество продукции?

                - Какие существуют показатели качества продукции?

              - Какие существуют уровни качества продукции?

              - В чем заключается сущность систем управления качеством?

При изучении вопросов по теме «Управление качеством» необходимо ознакомиться с историей развития систем управления качеством продукции в нашей стране и разработкой на основании этого опыта международных стандартов ИСО серии 9000. а также введением этих стандартов в отечественную стандартизацию. С моделями управления качеством продукции.

Вопросы для самопроверки

- Охарактеризуйте три модели управления качеством продукции по стандартам ИСО.

- Как применяются стандарты ИСО серии 9000 в нашей стране?

- Что такое сертификация систем качества продукции?

Методические рекомендации по изучению  раздела «Сертификация»

В этом разделе необходимо знать исторические этапы развития сертификации. Сертификацию, ее роль в повышении качества продукции и развитие на международном, региональном и национальном уровнях. Основные цели и объекты сертификации. Качество продукции и защита потребителя. Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения сертификации. Органы по сертификации и испытательные лаборатории. Аккредитация органов по сертификации и испытательных (измерительных) лабораторий. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования. Сертификат и знак соответствия. Виды сертификатов. Международная система сертификации, сертификация в Российской федерации.

Вопросы для самопроверки .

- Что такое сертификация продукции?

- Какие существуют уровни в области сертификации продукции?

- Что такое сертификат?

- Что такое знак соответствия?

- Что такое заявление о соответствии?

Методические указания к выполнению

контрольной     работы.

2.1 Основные положения

После изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация, вам необходимо

  - Ответить устно на поставленные вопросы, которые в дальнейшем будут являться вопросами к экзамену по данной дисциплине.

  - Затем выполнить Итоговый тест по дисциплине. На каждый поставленный вопрос найти один правильный ответ.

  - Решить матрицы задания 2,3,6,7,8,11,13. По образцу, приложенному к каждой матрице. Исходные данные прилагаются в двух вариантах под буквами а и б.

Учащиеся, Выбирают вариант работы, следующим образом: фамилии которых, находятся в журнале успеваемости группы, напротив  номера – четной цифры, выполняют 1 вариант под буквами а и б., для решения матриц, и соответственно вариант итогового теста.   Учащиеся,  фамилии которых, находятся напротив  номера – нечетной цифры, выполняют второй вариант под буквами а и б., и соответственно вариант итогового теста

  - Для выполнения матрицы 7. и 8 использует приложения

  - Порядок выполнения контрольной работы:

1.Студент оформляет титульный лист контрольной работы     (приложение 1).

2.  Отвечая на вопросы теста, заполняет бланк ответов (приложение 2)

3. При решении матрицы № 2,3,6,7,8,11, 13. заполняет соответствующую таблицу матрицы ( которую необходимо выполнить по образцу самостоятельно). Образец заполнения таблицы матриц исходные данные прилагаются к каждой матрице.

приложение 1

КГАОУ СПО «Нытвенский промышленно-экономический техникум»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине « Метрология, стандартизация и сертификация»

специальность ««Монтаж  и техническая эксплуатация промышленного оборудования».

Выполнил:

Студент группы ЗО гр.___

Ф.И.О.

Проверил:

Преподаватель

Мартемьянова О.А.

Оценка_________                                     Дата ______________

Нытва  20 __г.

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация»

Вариант 1

1.Укажите головную международную организацию в области стандартизации:

а)Международная организация (ИСО);

б)Международная электротехническая комиссия (МЭК);

в)Международный комитет по изучению научных принципов стандартизации (РЕМКО)

2.Каков характер требований региональных стандартов:

а)они обязательны для применения;

б)являются рекомендательными;

в)обязательны лишь отдельные из них

3.Допуск размера - это:

а)алгебраическая разность между предельным и номинальным размерами;

б)алгебраическая разность между действительным и номинальным размерами;

в)разность между наибольшим и наименьшим допускаемыми значениями того или иного параметра

4.Почему не следует изготавливать все детали, из которых состоит механизм с наивысшей точностью?

а)потому что он будет часто ломаться;

б)потому что это экономически невыгодно;

в)потому что на заводе не будет специалистов для его обслуживания

5.Действительный размер - это:

а)размер, указанный на чертеже;

б)наибольший размер;

в)фактический размер детали, полученный при её изготовлении

6.Как называется зона, заключённая между линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям размера, при графическом изображении размера?

а)зазор;

б)поле допуска размера;

в)номинальный размер

7.Какими инструментами можно измерить диаметр отверстия?

а)нутромером;

б)уровнем;

в)микрометром

8.Укажите особенность средств измерений, называемых мерой:

а)имеют штриховые деления;

б)точно воспроизводят один размер;

в)измеряют величины размером более 1метра

9.Для контроля каких размеров используют калибр-скобы?

а)валов;

б)отверстий;

в)длин

10.К какой группе измерительных инструментов относится микрометр?

а)специальных;

б)универсальных;

в)комбинированных

Вариант 2

1.Укажите головную организацию Госстандарта России по стандартизации:

а)Всероссийский научно-исследовательский институт по стандартизации;

б)Международная организация (ИСО);

в)Всероссийский научно-исследовательский центр по стандартизации, информации и сертификации сырья, материалов и веществ (ВНИЦСМВ)

2.Каков характер международных стандартов:

а)они обязательны для применения;

б)являются рекомендательными;

в)обязательны лишь отдельные из них

3.Номинальный размер – это:

а)алгебраическая разность между предельными значениями размера;

б)размер, который служит началом отсчёта отклонений и относительно которого определяются предельные размеры;

в)максимально допустимый размер детали

4.Какие причины вызывают возникновение  погрешностей при изготовлении деталей?

а)метеорологические условия;

б)отсутствие необходимой документации;

в)наладка станка, износ инструмента, жёсткость детали

5.Если допуск больше, то требования к изготовлению деталей:

а)выше;

б)ниже;

в)не зависят от допуска

6.Какому размеру соответствует нулевая линия при графическом изображении поля

допуска:

а)номинальному;

б)фактическому;

в)среднему

7.Каким инструментом можно измерить диаметр вала?

а)нутромером;

б)индикаторной головкой;

в)микрометром

8.К средствам измерения (СИ) относятся:

а)микрометры, штангенциркули, штангенрейсмасы;

б)микроскопы;

в)меры

9.Для контроля каких размеров используют калибр-пробки?

а)валов;

б)отверстий;

в)длин

10.К какой группе средств измерений относится штангенциркуль:

а)универсальных;

б)бесконтактных;

в)специальных

Приложение 2

Бланк ответов

| № вопроса | Ответы |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Матрицы для выполнения проверочных заданий по теме:

«Допуски, посадки и технические измерения»

Образец выполнения матрицы № 2

Матрица задания 2

| Контрольные вопросы |  | Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Анализ размеров чертежа | Номинальный размер, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший предельный размер, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименьший предельный размер, мм Допуск размера, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип элемента детали |  |  |  |  |  |  |  |
| II Заключение о годности действительных размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |

»

Матрица задания 3

| Контрольные вопросы |  | Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Анализ размеров чертежа | Номинальный размер, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Верхнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижнее предельное отклонение, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наибольший предельный размер, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименьший предельный размер, мм Допуск размера, мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Графическое изображение поля допуска |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип элемента детали |  |  |  |  |  |  |  |
| II Заключение о годности действительных размеров |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ»

- Система стандартизации, задачи и цели стандартизации.

- Органы и службы по стандартизации, виды стандартов.

- Принципы и методы стандартизации.

- Нормативные документы по стандартизации. Объекты стандартизации.

- Организация работ по стандартизации.

- Правовые основы стандартизации и её задачи.

- Государственный контроль и надзор за соблюдением обязательных требований стандартов.

- Порядок разработки стандартов.

- Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартом.

- Стандартизация промышленной продукции.

- Научно технические принципы и методы стандартизации. В процессе управления объектами металлургической промышленности.

- Международная стандартизация. Международная организация по стандартизации-ИСО; МЭК.

- Стандартизация технических условий (ТУ).

- Стандартизация и качество продукции; Задачи управления качества продукции.

- Схема создания качества по стадиям жизненного цикла системы качества (петля качества).

- Формирование и обеспечение качества продукции в процессе производства.

- Менеджмент качество. Обеспечение качества при эксплуатации.

- Общие принципы взаимозаменяемости, виды взаимозаменяемости.

- Факторы, обеспечивающие взаимозаменяемость. Точность обработки.

- Понятия о допусках и посадках. Основные термины. Размеры, отклонения размеров.

- Графическое обозначение полей допусков. Обозначение предельных отклонений и размеров на чертежах.

- Единицы допусков. Квалитет.

- Посадки в соединениях. Образование посадок в единой системе допусков и посадок.

- Метрология. Задачи метрологии. Метрологические средства измерений.

- Метрологические характеристики средств измерения.

- Виды и методы измерений.

- Погрешность измерений.

- Структурные элементы средств измерения.

- Мера; мера длины. Условия меры.

- Универсальные средства измерений: бесшкальные, штангенинструменты, измерительные головки.

- Калибры. Нормальные, предельные.

- Основы сертификации, лицензии.

- Правила проведения сертификации. Аттестация производства продукции.

- Правовые основы сертификации РФ. 5 способов подделки товарных марок.

- Организационно – методические принципы сертификации в РФ.

- Экономическое обоснование стандартизации. Цепь экономической эффективности.

Положение полей допусков в ЕСКД

2

Предпочтительные поля допусков отверстий по ЕСДП (выборка из ГОСТ 25347—82)

| Интервалы номинальных размеров, мм | Квалитет 7 |  |  |  |  | Квалитет 8 |  | Квалитет 9 |  | Квалитет 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H7 | J,7 | К7 | N7 | P7 | F8 | Н8 | Е9 | Н9 | Н11 |
|  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От1 доЗ | + 10 0 | +5 -5 | 0 -10 | -4 -14 | -6 -16 | + 20 + 6 | + 14 0 | + 34 + 19 | +25 0 | +60 0 |
| Свыше 3 до 6 | + 12 0 | +6 -6 | +3 -9 | -4 -16 | -8 -20 | + 28 + 10 | + 18 0 | + 50 + 20 | +30 0 | +75 0 |
| Свыше 6 до 10 | + 15 0 | +7 -7 | +5 -10 | -4 -19 | -9 -24 | + 35 + 13 | +22 0 | +61 +25 | +36 0 | +90 0 |
| Свыше 10 до 18 | + 18 0 | +9 -9 | +6 -12 | -5 -23 | -11 -29 | +43 + 16 | +27 0 | +75 +32 | +43 0 | + 110 0 |
| Свыше 18 до 30 | + 21 0 | + 10 -10 | +6 -15 | -7 -28 | -14 -35 | + 53 +20 | +33 0 | +92 +40 | +52 0 | + 130 0 |
| Свыше 30 до 50 | + 25 0 | + 12 -12 | +7 -18 | -8 -33 | -17 -42 | +64 +25 | +39 0 | + 112 + 50 | +62 0 | + 160 0 |
| Свыше 50 до 80 | + 30 0 | + 15 -15 | +9 -21 | -9 -39 | -21 -51 | + 76 +30 | +46 0 | + 134 +60 | +74 0 | + 190 0 |
| Свыше 80 до 120 | +35 0 | + 17 -17 | + 10 -25 | -10 -45 | -24 -59 | +90 + 36 | +54 0 | + 159 + 72 | +87 0 | +220 0 |
| Свыше 120 до 180 | +40 0 | +20 -20 | + 12 -28 | -12 -52 | -28 -68 | + 106 +43 | +63 0 | + 185 +85 | + 100 0 | +250 0 |
| Свыше 180 до 250 | +46 0 | +23 -23 | + 13 -33 | -14 -60 | -33 -79 | + 122 +50 | + 72 0 | +215 + 100 | + 115 0 | +290 0 |
| Свыше 250 до 315 | + 52 0 | + 26 -26 | +16 -36 | -14 -66 | -36 -88 | + 137 +56 | +81 0 | + 240 + 110 | + 130 0 | + 320 0 |
| Свыше 315 до 400 | +57 0 | +28 -28 | + 17 -40 | -16 -73 | -41 -98 | + 151 +62 | +89 0 | +265 + 15 | + 140 0 | + 360 0 |
| Свыше 400 до 500 | +63 0 | + 31 -31 | + 18 -45 | -17 -80 | -45 -108 | + 165 +68 | +97 0 | +290 + 135 | + 155 0 | +400 0 |

Таблица 2.2

Предпочтительные поля допусков валов по ЕСДП (выборка из ГОСТ 25347-82)

| Интервалы номинальных размеров, мм | Квалитет 6 |  |  |  |  |  |  |  | Квалитет 7 |  |  | Квалитет 8 ! |  | Квалитет 9 |  | Квалитет 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поля допусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g6 | ¦h6 | J6 | k6 | nб | p6 | r6 | S6 | f7 | h7 |  | е8 | h8 | d9 | h9 | d11 | h11 |  |
|  |  |  |  |  | Предельные отклонения, мкм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От 1 до 3 | -2 -8 | 0 -6 | + 3 -3 | +6 0 | +10 +4 | +12 + 6 | + 16 + 10 | +20 + 14 | -6 -16 |  | 0 -10 | -14 -28 | 0 -14 | -20 -45 | 0 -25 | -20 -80 | 0 -60 |  |
| Свыше 3 до 6 | -4 -12 | 0 -8 | +4 -4 | +9 + 1 | + 16 + 8 | +20 + 12 | +23 + 15 | + 27 + 19 | -10 -22 |  | 0 -12 | -20 -38 | 0 -18 | -30 -60 | 0 -30 | -30 -105 | 0 -75 |  |
| Свыше 6 до 10 | -5 -14 | 0 -9 | +4,5 -4,5 | + 10 + 1 | + 19 + 10 | +24 + 15 | +28 + 19 | +32 + 23 | -13 -28 |  | 0 -15 | -25 -47 | 0 -22 | -40 -76 | 0 -36 | -40 -130 | 0 -90 |  |
| Свыше 10 до 14 Свыше 14 до 18 | -6 -17 | 0 -11 | + 5,5 -5,5 | + 12 + 1 | +23 + 12 | +29 + 18 | + 34 +23 | +39 + 28 | -16 -34 |  | 0 -18 | -32 -59 | 0 -27 | -50 -93 | 0 -43 | -50 -160 | 0 -110 |  |
| Свыше 18 до 24 Свыше 24 до 30 | -7 -20 | 0 -13 | +6,5 -6,5 | + 15 +2 | +28 + 15 | + 35 + 22 | +41 +28 | +48 + 35 | -20 -41 |  | 0 -21 | -40 -73 | 0 -33 | -65 -117 | 0 -52 | -65 -195 | 0 -130 |  |
| Свыше 30 до 40 Свыше 40 до 50 | -9 -25 | 0 -16 | + 8 -8 | + 18 +2 | +33 + 17 | +42 + 26 | +50 + 34 | +59 +43 | -25 -50 |  | 0 -25 | -50 -89 | 0 -39 | -80 -142 | 0 -62 | -80 -240 | 0 -160 |  |
| Свыше 50 до 65 | -10 | 0 | +9,5 | + 21 | + 39 | +51 | +60 +41 | +72 +53 | -30 |  | 0 | -60 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 |  |
| Свыше 65 до 80 | -29 | -19 | -9,5 | +2 | + 30 | +32 | +62 +43 | +78 + 59 | -60 |  | -30 | -106 | -46 | -174 | -74 | -290 | -190 |  |
| Свыше 80 до 100 | -12 | 0 -22 | +11 -11 | +25 + 3 | +45 +23 | + 59 + 37 | +73 +51 | +93 + 71 | -36 |  | 0 -35 | -72 -126 | 0 -54 | -120 -207 | 0 -87 | -120 -340 | 0 -220 |  |
| Свыше 100 до 120 | -34 |  |  |  |  |  | +76 + 54 | + 101 +79 | -71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 120 до 140 | -14 -39 | 0 -25 | + 2,5 -12,5 | +28 +3 | +52 +27 | + 68 +43 | + 88 +63 | + 117 +92 | -43 -83 |  | 0 -40 | -85 -148 | 0 -63 | -145 -245 | 0 -100 | -145 -395 | 0 -250 |  |
| Свыше 140 до 160 |  |  |  |  |  |  | +90 +65 | + 125 + 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 160 до 180 |  |  |  |  |  |  | +93 +68 | + 133 + 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 180 до 200 | -15 -44 | 0 -29 | + 4,5 -14,5 | +33 +4 | + 60 + 31 |  | + 06 +77 | + 151 + 122 | -50 -96 |  | 0 -46 | -100 -172 | 0 -285 | -170 -285 | 0 -115 | -170 -460 | 0 -290 |  |
| Свыше 200 до 225 |  |  |  |  |  | + 79 +50 | + 109 + 80 | + 159 + 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 225 до 250 |  |  |  |  |  |  | + 113 +84 | + 169 + 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 250 до 280 | -17 -49 | 0 -32 | +16 -16 | +36 +4 | +66 + 34 | + 88 | + 126 +94 | + 190 + 158 | -56 -108 |  | 0 -52 | -110 -191 | 0 -81 | -190 -320 | 0 -130 | -190 -510 | 0 -320 |  |
| Свыше 280 до 315 |  |  |  |  |  | +56 | + 130 +98 | +202 + 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 315 до 355 | -18 -54 | 0 -36 | + 18 -18 | +40 +4 | +73 +37 | +98 | + 144 + 108 | +226 + 190 | -62 -119 |  | 0 -57 | -125 -214 | 0 -89 | -210 -350 | 0 -140 | -210 -570 | 0 -360 |  |
| Свыше 355 до 400 |  |  |  |  |  | +62 | + 150 + 144 | +244 +208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свыше 400 до 450 | -20 -60 | 0 -40 | +20 -20 | +45 +5 | + 80 +40 | + 108 | + 166 + 126 | +272 +232 | -68 -131 |  | 0 -63 | -135 -232 | 0 -97 | -230 -385 | 0 -155 | -230 -630 | 0 -400 |  |
| Свыше 450 до 500 |  |  |  |  |  | +68 | + 172 + 132 | +292 +252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ю

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Метрология, стандартизация и сертификация в машинностроении : учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов, А.Д. Куранов]. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 288с.

2.  Грибанов Д.Д.  Основы сертификации: учеб. Пособие / Д.Д. Грибанов, С.А. Зайцев, А.В. Митрфанов. – М. : Изд-во МГТУ «МАМИ», 1999. – 195с.

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении : учебник / С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. –М. : Издательский центр « Академия», 2007. – 240 с.

4. Никифоров А.Д., Бакиев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. М.:

Высшая школа, 2002

5. Никифоров А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технически измерения. – М.:

Высшая школа, 2000

6.  Ганевский Г.М., Гольдин И.И. Допуски, посадки и технические измерения в     машиностроении.- М.: Издательский центр «Академия», 1999

7. Исаев Л.К., Маклиский В.Д. Метрология и стандартизация в сертификации. – М: ИПК Изд-во стандартов, 1996.