## Slide 1: Основы производственной санитарии

## Slide 2: Требование санитарии к производству
Производственное помещение на каждого работающего составляет:
Объём - не менее 15 м3
Площадь – 4,5 м2
Высота потолка – не менее 3,2 м
Полы - ровные, нескользкие на бетоне –коврики или деревянные решётки

## Slide 3: Требование санитарии к производству
Расход воды на одного человека – 15 л в смену
В санитарно-бытовые помещения входят: гардеробные шкафчики, душевые или умывальные, туалеты, помещения для приёма пищи
При работе на предприятии более 300 чел. – необходим здравпункт

## Slide 4: Требования для сооружений производственного объекта
Наличие источников питьевой воды
Небольшого уклона для сточных вод
С хорошим естественным проветриванием
С наличием электрического освещения,
пожарной сигнализации, ограждением производственных помещения

## Slide 5: Виды освещённости
Естественное освещение
Боковое – через оконные рамы
Верхнее – через световые проёмы в потолке
Комбинированное – используют боковое и верхнее освещение

## Slide 7: Виды освещённости
Искусственное освещение
Рабочее (общее, местное и комбинированное)
Аварийное
Аварийное - для эвакуации

## Slide 8: Требование к освещению
полная освещённость рабочих поверхностей
равномерность освещения
не образовывать резких теней на рабочей поверхности
экономичность
не вызывать слепящего действия